## 封面
工程审核书
建设单位： | 福建师范大学
工程名称： | 福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村）
工程编号：
建筑面积： |  | 平方米
工程造价： | 831572 | 元
送审造价： | 842941 | 元
编 制 人：
编制人证书编号：
审 核 人：
审核人证书编号：
编制单位：
编制日期： | 2013-10-17

## 单项工程费汇总表(设备单列)
单项工程费汇总表
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 审前造价 | 审后造价 | 审核增减
1 | 单项工程 | 840181 | 828812 | -11369
| 设备费 | 2760 | 2760
| 合 计 | 842941 | 831572 | -11369

## 分部分项审核书(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [9 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
安装工程
电气工程
1 | 30204028T | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m) 配电箱开关模数 7以内 | 台 | 545 | 439.13 | 239325.85 | 545 | 439.13 | 239325.85
2 | 30213014T | 节能座灯头安装 | 套 | 283 | 12.5 | 3537.5 | 321 | 12.5 | 4012.5 | 475
3 | 30213087T | 节能灯（7W 283个，25W 38个） | 套 | 283 | 12.07 | 3415.81 | 321 | 12.07 | 3874.47 | 458.66
4 | 30213087T | 45W节能灯 | 套 | 26 | 27.37 | 711.62 | 26 | 27.37 | 711.62
5 | 30204042 | 自动开关 | 个 | 283 | 50.62 | 14325.46 | 321 | 50.62 | 16249.02 | 1923.56
6 | 5103001 | 开关盒 | 个 | 283 | 8.16 | 2309.28 | 321 | 8.16 | 2619.36 | 310.08
7 | 30212157T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m单线 | 7212 | 2.61 | 18823.32 | 7212 | 2.61 | 18823.32
8 | 30212158T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m单线 | 11180 | 3.83 | 42819.4 | 11180 | 3.83 | 42819.4
9 | 30212159T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | m单线 | 22360 | 6 | 134160 | 22360 | 6 | 134160
10 | 30212116T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径15mm以内)PVC-16 | m | 300 | 10.51 | 3153 | 300 | 8.2 | 2460 |  | 693
11 | 30212117T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径20mm以内)PVC-20 | m | 300 | 10.94 | 3282 | 300 | 10.44 | 3132 |  | 150
12 | 30212119T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径32mm以内)PVC-32 | m | 2000 | 11.27 | 22540 | 2000 | 11.27 | 22540
13 | 30212123T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结 | m | 2000 | 17.72 | 35440 | 2000 | 17.72 | 35440
|  | 本页小计： |  |  |  | 523843.24 |  |  | 526167.54 | 3167.3 | 843
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [9 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
构明配(公称直径75mm以内)PV C-63
14 | 30605096T | 变径三通头 PVC | 个 | 855 | 3.75 | 3206.25 |  | 3.75 |  |  | 3206.25
15 | 30605096T | 弯头 PVC-32 | 个 | 2200 | 0.48 | 1056 |  | 0.48 |  |  | 1056
16 | 31002052T | 配电装置 低压户外计量箱(1kv) | 台 | 45 | 172.17 | 7747.65 | 41 | 172.17 | 7058.97 |  | 688.68
17 | 31204002T | 电度表 安装 | 个 | 57 | 110.55 | 6301.35 | 53 | 110.55 | 5859.15 |  | 442.2
18 | 40705001T | 单臂悬挑灯架抱箍式单抱箍臂长(1.2m以下) | 套 | 26 | 114.99 | 2989.74 | 26 | 114.99 | 2989.74
19 | 30801422T | 室内管道 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 92 | 20.03 | 1842.76 | 390 | 20.03 | 7811.7 | 5968.94
20 | 30801423 | 室内管道 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 156 | 35.01 | 5461.56 | 88 | 20.47 | 1801.36 |  | 3660.2
21 | 30204135T | 防盗网 | m2 | 30 | 132.6 | 3978 | 30 | 132.6 | 3978
拆除工程
22 | 30212157T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m单线 | 12000 | 0.24 | 2880 | 12000 | 0.24 | 2880
23 | 30212119T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径32mm以内) | m | 1200 | 3.75 | 4500 | 1200 | 3.75 | 4500
24 | 31204002T | 电度表 安装 | 个 | 545 | 12.34 | 6725.3 | 545 | 12.34 | 6725.3
路灯工程
25 | 30208051T | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面16mm2以下)YJV22-0.6/1kV 4*10 | m | 520 | 56.23 | 29239.6 | 454 | 56.23 | 25528.42 |  | 3711.18
26 | 30208050T | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面6mm2以下)YJV22-0.6/1kV 2*4 | m | 1500 | 16.2 | 24300 | 1378.6 | 16.2 | 22333.32 |  | 1966.68
|  | 本页小计： |  |  |  | 100228.21 |  |  | 91465.96 | 5968.94 | 14731.19
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [9 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
27 | 30204027T | 电缆分支箱 低压电缆分支箱 | 台 | 2 | 83.56 | 167.12 | 2 | 83.56 | 167.12
28 | 30204028T | 电缆分支箱安装 悬挂嵌入式 | 台 | 4 | 112.73 | 450.92 | 4 | 112.73 | 450.92
29 | 30208015T | 电缆保护管敷设(管径100mm以下) 钢管 | m | 503 | 69.24 | 34827.72 | 503 | 58.03 | 29189.09 |  | 5638.63
30 | 31107546T | 防火堵料 密封填料 墙体 5根以下电缆 | kg | 15 | 45.11 | 676.65 | 15 | 45.11 | 676.65
31 | 30204112T | 压铜接线端子 导线截面(6mm2以内) | 个 | 48 | 4.64 | 222.72 | 48 | 4.64 | 222.72
32 | 30204114T | 压铜接线端子 导线截面(35mm2以内) | 个 | 48 | 9.61 | 461.28 | 48 | 9.61 | 461.28
建筑工程
排管工程
33 | 40104009T | 拆除(有筋)厚度25cm以内路面 | m2 | 143 | 25.11 | 3590.73 | 143 | 25.11 | 3590.73
34 | 40203041T | 水泥砼路面现场拌制(厚度25cm) | m2 | 143 | 93.56 | 13379.08 | 143 | 93.56 | 13379.08
35 | 40203056 | 水泥砼路面塑料液养护 | m2 | 143 | 3.4 | 486.2 | 143 | 3.4 | 486.2
36 | 10101014 | 人工挖沟、槽(三类土 深度2m以内) | m3 | 190.475 | 13.58 | 2586.65 | 190.475 | 13.58 | 2586.65
37 | 10101042 | 人工装土(汽车运) | m3 | 80 | 5.64 | 451.2 | 80 | 5.64 | 451.2
38 | 10101178T | 自卸汽车运土(载重4t 运距5km以内) | m3 | 80 | 17.14 | 1371.2 | 80 | 17.14 | 1371.2
39 | 10101207 | 槽坑回填砂 人工摊铺夯实 | m3 | 60.149 | 135.86 | 8171.84 | 60.149 | 135.86 | 8171.84
40 | 10101210 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 130.325 | 8.64 | 1126.01 | 130.325 | 8.64 | 1126.01
分支箱基础
41 | 10101014 | 人工挖沟、槽(三类土 深度2m以内) | m3 | 3.564 | 13.58 | 48.4 | 3.564 | 13.58 | 48.4
|  | 本页小计： |  |  |  | 68017.72 |  |  | 62379.09 |  | 5638.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [9 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
42 | 10101042 | 人工装土(汽车运) | m3 | 0.801 | 5.64 | 4.52 | 0.801 | 5.64 | 4.52
43 | 10101178T | 自卸汽车运土(载重4t 运距5km以内) | m3 | 0.842 | 16.3 | 13.72 | 0.842 | 16.3 | 13.72
44 | 10101210 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 2.722 | 8.65 | 23.55 | 2.722 | 8.65 | 23.55
45 | 20101008 | 碎石垫层(灌浆) | m3 | 0.079 | 205.41 | 16.23 | 0.079 | 205.41 | 16.23
46 | 10104008 | C20设备基础砼(现场搅拌 20m3以内)(碎石) | m3 | 0.488 | 333.73 | 162.86 | 0.488 | 333.73 | 162.86
47 | 40702079T | 螺栓安装 | 套 | 8 | 21.95 | 175.6 | 8 | 21.95 | 175.6
48 | 20102046 | 零星项目水泥砂浆抹面 | m2 | 1.508 | 50.89 | 76.74 | 1.508 | 50.89 | 76.74
49 | 30209071 | 接地测试点安装 | 处 |  |  |  | 2 | 13.24 | 26.48 | 26.48
50 | 30209003 | 角钢接地极 普通土 | 根 |  |  |  | 4 | 75.37 | 301.48 | 301.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 473.22 |  |  | 801.18 | 327.96
|  | 合 计： |  |  |  | 692562.39 |  |  | 680813.77 | 9464.2 | 21212.82

## 分部分项审核书2(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
安装工程
电气工程
1 | 30204028T | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m) 配电箱开关模数 7以内 | 台 | 545 | 439.13 | 239325.85 | 545 | 439.13 | 239325.85
2 | 30213014T | 节能座灯头安装 | 套 | 283 | 12.5 | 3537.5 | 321 | 12.5 | 4012.5 | 475
3 | 30213087T | 节能灯（7W 283个，25W 38个） | 套 | 283 | 12.07 | 3415.81 | 321 | 12.07 | 3874.47 | 458.66
4 | 30213087T | 45W节能灯 | 套 | 26 | 27.37 | 711.62 | 26 | 27.37 | 711.62
5 | 30204042 | 自动开关 | 个 | 283 | 50.62 | 14325.46 | 321 | 50.62 | 16249.02 | 1923.56
6 | 5103001 | 开关盒 | 个 | 283 | 8.16 | 2309.28 | 321 | 8.16 | 2619.36 | 310.08
7 | 30212157T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m单线 | 7212 | 2.61 | 18823.32 | 7212 | 2.61 | 18823.32
8 | 30212158T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m单线 | 11180 | 3.83 | 42819.4 | 11180 | 3.83 | 42819.4
9 | 30212159T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | m单线 | 22360 | 6 | 134160 | 22360 | 6 | 134160
10 | 30212116T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径15mm以内)PVC-16 | m | 300 | 10.51 | 3153 | 300 | 8.2 | 2460 | -693
11 | 30212117T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径20mm以内)PVC-20 | m | 300 | 10.94 | 3282 | 300 | 10.44 | 3132 | -150
12 | 30212119T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径32mm以内)PVC-32 | m | 2000 | 11.27 | 22540 | 2000 | 11.27 | 22540
13 | 30212123T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径75mm以内)PVC-63 | m | 2000 | 17.72 | 35440 | 2000 | 17.72 | 35440
14 | 30605096T | 变径三通头 PVC | 个 | 855 | 3.75 | 3206.25 |  | 3.75 |  | -3206.25
15 | 30605096T | 弯头 PVC-32 | 个 | 2200 | 0.48 | 1056 |  | 0.48 |  | -1056
|  | 本页小计： |  |  |  | 528105.49 |  |  | 526167.54 | -1937.95
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
16 | 31002052T | 配电装置 低压户外计量箱(1kv) | 台 | 45 | 172.17 | 7747.65 | 41 | 172.17 | 7058.97 | -688.68
17 | 31204002T | 电度表 安装 | 个 | 57 | 110.55 | 6301.35 | 53 | 110.55 | 5859.15 | -442.2
18 | 40705001T | 单臂悬挑灯架抱箍式单抱箍臂长(1.2m以下) | 套 | 26 | 114.99 | 2989.74 | 26 | 114.99 | 2989.74
19 | 30801422T | 室内管道 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 92 | 20.03 | 1842.76 | 390 | 20.03 | 7811.7 | 5968.94
20 | 30801423 | 室内管道 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 156 | 35.01 | 5461.56 | 88 | 20.47 | 1801.36 | -3660.2
21 | 30204135T | 防盗网 | m2 | 30 | 132.6 | 3978 | 30 | 132.6 | 3978
拆除工程
22 | 30212157T | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m单线 | 12000 | 0.24 | 2880 | 12000 | 0.24 | 2880
23 | 30212119T | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径32mm以内) | m | 1200 | 3.75 | 4500 | 1200 | 3.75 | 4500
24 | 31204002T | 电度表 安装 | 个 | 545 | 12.34 | 6725.3 | 545 | 12.34 | 6725.3
路灯工程
25 | 30208051T | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面16mm2以下)YJV22-0.6/1kV 4*10 | m | 520 | 56.23 | 29239.6 | 454 | 56.23 | 25528.42 | -3711.18
26 | 30208050T | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面6mm2以下)YJV22-0.6/1kV 2*4 | m | 1500 | 16.2 | 24300 | 1378.6 | 16.2 | 22333.32 | -1966.68
27 | 30204027T | 电缆分支箱 低压电缆分支箱 | 台 | 2 | 83.56 | 167.12 | 2 | 83.56 | 167.12
28 | 30204028T | 电缆分支箱安装 悬挂嵌入式 | 台 | 4 | 112.73 | 450.92 | 4 | 112.73 | 450.92
29 | 30208015T | 电缆保护管敷设(管径100mm以下) 钢管 | m | 503 | 69.24 | 34827.72 | 503 | 58.03 | 29189.09 | -5638.63
30 | 31107546T | 防火堵料 密封填料 墙体 5根以下电缆 | kg | 15 | 45.11 | 676.65 | 15 | 45.11 | 676.65
31 | 30204112T | 压铜接线端子 导线截面(6mm2以内) | 个 | 48 | 4.64 | 222.72 | 48 | 4.64 | 222.72
|  | 本页小计： |  |  |  | 132311.09 |  |  | 122172.46 | -10138.63
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
32 | 30204114T | 压铜接线端子 导线截面(35mm2以内) | 个 | 48 | 9.61 | 461.28 | 48 | 9.61 | 461.28
建筑工程
排管工程
33 | 40104009T | 拆除(有筋)厚度25cm以内路面 | m2 | 143 | 25.11 | 3590.73 | 143 | 25.11 | 3590.73
34 | 40203041T | 水泥砼路面现场拌制(厚度25cm) | m2 | 143 | 93.56 | 13379.08 | 143 | 93.56 | 13379.08
35 | 40203056 | 水泥砼路面塑料液养护 | m2 | 143 | 3.4 | 486.2 | 143 | 3.4 | 486.2
36 | 10101014 | 人工挖沟、槽(三类土 深度2m以内) | m3 | 190.475 | 13.58 | 2586.65 | 190.475 | 13.58 | 2586.65
37 | 10101042 | 人工装土(汽车运) | m3 | 80 | 5.64 | 451.2 | 80 | 5.64 | 451.2
38 | 10101178T | 自卸汽车运土(载重4t 运距5km以内) | m3 | 80 | 17.14 | 1371.2 | 80 | 17.14 | 1371.2
39 | 10101207 | 槽坑回填砂 人工摊铺夯实 | m3 | 60.149 | 135.86 | 8171.84 | 60.149 | 135.86 | 8171.84
40 | 10101210 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 130.325 | 8.64 | 1126.01 | 130.325 | 8.64 | 1126.01
分支箱基础
41 | 10101014 | 人工挖沟、槽(三类土 深度2m以内) | m3 | 3.564 | 13.58 | 48.4 | 3.564 | 13.58 | 48.4
42 | 10101042 | 人工装土(汽车运) | m3 | 0.801 | 5.64 | 4.52 | 0.801 | 5.64 | 4.52
43 | 10101178T | 自卸汽车运土(载重4t 运距5km以内) | m3 | 0.842 | 16.3 | 13.72 | 0.842 | 16.3 | 13.72
44 | 10101210 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 | 2.722 | 8.65 | 23.55 | 2.722 | 8.65 | 23.55
45 | 20101008 | 碎石垫层(灌浆) | m3 | 0.079 | 205.41 | 16.23 | 0.079 | 205.41 | 16.23
46 | 10104008 | C20设备基础砼(现场搅拌 20m3以内)(碎石) | m3 | 0.488 | 333.73 | 162.86 | 0.488 | 333.73 | 162.86
47 | 40702079T | 螺栓安装 | 套 | 8 | 21.95 | 175.6 | 8 | 21.95 | 175.6
48 | 20102046 | 零星项目水泥砂浆抹面 | m2 | 1.508 | 50.89 | 76.74 | 1.508 | 50.89 | 76.74
49 | 30209071 | 接地测试点安装 | 处 |  |  |  | 2 | 13.24 | 26.48 | 26.48
50 | 30209003 | 角钢接地极 普通土 | 根 |  |  |  | 4 | 75.37 | 301.48 | 301.48
|  | 本页小计： |  |  |  | 32145.81 |  |  | 32473.77 | 327.96
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
50 | 30209003 | 角钢接地极 普通土 | 根 |  |  |  | 4 | 75.37 | 301.48 | 301.48
|  | 本页小计： | [6 empty] | 301.48 | 301.48
|  | 合 计： |  |  |  | 692562.39 |  |  | 680813.77 | -11748.62

## 措施项目审核书(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增减
1 | 文明施工费 | 项 | 5960 | 5865 | -95
2 | 安全施工费 | 项 | 7250 | 7131 | -119
3 | 临时设施费 | 项 | 7039 | 6924 | -115
4 | 夜间施工费 | 项
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 1001 | 983 | -18
6 | 风雨季施工增加费 | 项
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 1674 | 1645 | -29
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 378 | 373 | -5
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
电气工程
路灯工程
排管工程
分支箱基础
| 本页小计： |  | 23302 | 22921 | -381
| 合 计： |  | 23302 | 22921 | -381

## 措施项目审核书2(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前合计 | 审后合计 | 审核增 | 审核减
1 | 文明施工费 | 项 | 5960 | 5865 |  | 95
2 | 安全施工费 | 项 | 7250 | 7131 |  | 119
3 | 临时设施费 | 项 | 7039 | 6924 |  | 115
4 | 夜间施工费 | 项
5 | 已完工程及设备保护费 | 项 | 1001 | 983 |  | 18
6 | 风雨季施工增加费 | 项
7 | 生产工具用具使用费 | 项 | 1674 | 1645 |  | 29
8 | 工程点交、场地清理费 | 项 | 378 | 373 |  | 5
9 | 缩短工期措施费 | 项
10 | 优良工程增加费 | 项
11 | 各专业工程的措施项目
电气工程
路灯工程
排管工程
分支箱基础
| 本页小计： |  | 23302 | 22921 |  | 381
| 合 计： |  | 23302 | 22921 |  | 381

## 措施分项审核书(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增 | 审核减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
安装工程
电气工程
路灯工程
建筑工程
排管工程
分支箱基础
本页小计：
合 计：

## 措施分项审核书2(含定额)
措施项目工程量清单审核书
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 审前造价 |  |  | 审后造价 |  |  | 审核增减
|  |  |  | 原工程量 | 原单价 | 原合计 | 工程量 | 综合单价 | 合计
单项工程
安装工程
电气工程
路灯工程
建筑工程
排管工程
分支箱基础
本页小计：
合 计：

## 主要材料项目与价格表(含合计)
主要材料项目与价格表
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 430102900025009 | 变径三通头 PVC |  | 个 | 0 | 3.5 | 0
2 | 430102900025007 | 弯头 PVC-32 |  | 个 | 0 | 0.45 | 0
3 | 430101500003001 | 防盗网 |  | m2 | 30 | 130 | 3900
4 | 430100900047000 | 镀锌扁钢 | ─60×6 | kg | 1.04 | 4.2 | 4.37
5 | 430100300021000 | 圆钢 | Φ12 | kg | 0.7 | 4.479 | 3.14
6 | 520900100051000 | 节能座灯头 |  | 套 | 321 | 2 | 642
7 | 520500100021001 | 镀锌油漆单臂悬挑灯架单抱箍 | 臂长1.2m | 套 | 26.13 | 58.59 | 1530.96
8 | 520300100015008 | 节能灯（7W 283个，25W 38个） |  | 套 | 321 | 10 | 3210
9 | 520300100015003 | 45W节能灯 |  | 套 | 26 | 25 | 650
10 | 510500100317000 | 塑料接线盒 |  | 个 | 2.04 | 1.5 | 3.06
11 | 510500100149001 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 48 | 4.07 | 195.36
12 | 510500100143002 | 铜接线端子 | DT-4 | 个 | 48.72 | 2.43 | 118.39
13 | 510500100009024 | 电子智能电表 |  | 台 | 53 | 80 | 4240
14 | 510500100009022 | 配电箱 |  | 台 | 545 | 320 | 174400
15 | 510300190223000 | 开关盒 |  | 个 | 321 | 8 | 2568
16 | 510300100177000 | 空白面板 |  | 个 | 2.04 | 1.5 | 3.06
17 | 510300100155002 | 自动开关 |  | 个 | 321.321 | 25 | 8033.03
18 | 500100100483005 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面16mm2以下)YJV22-0.6/1kV 4*10 | YJV22-0.6/1kV 4*10 | m | 458.54 | 51.73 | 23720.27
19 | 500100100477004 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆(截面6mm2以下)YJV22-0.6/1kV 2*4 |  | m | 1392.386 | 13.8 | 19214.93
20 | 500100100249003 | 绝缘导线 | BV-6 | m | 23478 | 5 | 117390
21 | 500100100239003 | 绝缘导线 | BV-4 | m | 11739 | 3 | 35217
22 | 500100100233004 | 绝缘导线 | BV-2.5 | m | 7572.6 | 1.91 | 14463.67
23 | 490303000019002 | 防火泥 |  | m2 | 15 | 30 | 450
24 | 470900100003000 | 石棉绒 | 综合 | kg | 79.682 | 10 | 796.82
25 | 442301500253004 | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径15mm以内)PVC-16 | PVC-16 | m | 320.1 | 1.3 | 416.13
26 | 442300190065000 | 塑料管 | DN100 | m | 17.864 | 0 | 0
27 | 442300190063000 | 塑料管 | DN50 | m | 79.17 | 0 | 0
28 | 442300190033002 | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径75mm以内)PVC-63 | PVC-63 | m | 2383.6 | 5 | 11918
29 | 442300190025005 | 塑料管热风焊 砖、混凝土结构明配(公称直径32mm以内)PVC-32 | PVC-32 | m | 2147.2 | 2 | 4294.4
30 | 442300190025001 | 塑料管φ32 |  | m | 0 | 2 | 0
31 | 442300190021002 | 塑料管热风焊 砖、混 | PVC-20 | m | 320.1 | 1.7 | 544.17
主要材料项目与价格表
工程名称：福建师范大学旧楼表后线路改造工程（阳光新村） | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  | 凝土结构明配(公称直 径20mm以内)PVC-20 |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 440100300019000 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 518.09 | 20.6756 | 10711.82
33 | 430501100983000 | 角钢接地极 | ∟50×52.5m | 根 | 4.2 | 37.8 | 158.76
34 | 411101100035003 | 单相非金属电能计量表箱（PC表箱） | 1表位（出线开关采用微型断路器） | 块 | 41 | 105 | 4305
35 | 402700100007000 | 电焊条 | Φ3.2 | kg | 0.06 | 3.8 | 0.23